Bielawy, dnia 12.12.2023 r.

SP.271.2.2023

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych

na zadanie pn.: „Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Bielawach”

- Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach, ul. Parzew 20 A, 
99-423 Bielawy, reprezentowana przez Dyrektora Placówki, https://spbielawy.edupage.org/. email:spbielawy@vp.pl

- Przedmiot zamówienia: „Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Bielawach”. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach, w ciągu max. 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania dokonanego przez Zamawiającego. Planowana ilość oleju opałowego do zakupu wynosi 28 000 litrów.

  - Dostarczony olej opałowy musi spełniać co najmniej następujące parametry:

  - Gęstość w temp. 15 oC – max. 860 kg/m3,

  - Wartość opałowa – min. 42 MJ/kg,

  - Temperatura zapłonu – min. 56 oC,

  - Zawartość siarki – max. 0,2 % (m/m),

  - Zawartość wody – max. 200 mg/kg,

  - Lepkość kinematyczna w 20 oC – max. 6 mm2/s.

  - Zamawiający wymaga, aby paliwo spełniało wymagania, w szczególności określone w:

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1314);

- Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008);

- Polskiej normie PN-C-96024 lub równoważnej;

- jak również będą zgodne z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami określającymi wymagania jakościowe oraz ze Świadectwem jakości wystawionym przez producenta paliw.

  - W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji jakości paliw, które będzie wykonane przez certyfikowane laboratorium analityczne.

  - Olej opałowy będzie dostarczany przez Wykonawcę pod wskazany przez Zamawiającego adres kotłowni, auto – cysternami, które muszą posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1707 z późn. zm.). Auto – cysterny powinny posiadać urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzuconego paliwa.

  - Wykonawca ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty transportu oleju opałowego do miejsca realizacji zamówienia, jak również koszty ubezpieczenia przedmiotu dostawy oraz koszty przemieszczania oleju opałowego ze środka transportu do kotłowni wskazanych przez Zamawiającego.

  - Dostawy oleju opałowego będą odbywać się na każdorazowe zgłoszenie zapotrzebowania przez Przedstawiciela Zamawiającego. Zgłoszenia będą przekazywane Wykonawcy zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować dostawę objętą zgłoszeniem Przedstawiciela Zamawiającego w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od dnia otrzymania zgłoszenia (od poniedziałku do piątku), w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7:00 do 12:00. Wykonawca przy każdej dostawie przedstawia świadectwo jakości dostarczonego oleju.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia ilości mniejszej niż wskazana maksymalna ilość paliwa, nie mniejszej jednak niż 4.000 litrów.

  - W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w dokumentach zamówienia parametry lub normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w niniejszej dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności". Składając ofertę zawierającą rozwiązania równoważne Wykonawca będzie zobowiązany podać nazwę materiału/urządzenia (typ, producenta, wymiary), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne w odniesieniu do wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania.

- Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) dalej zwana „Pzp”.

- Kody CPV: 09135100-5 Olej opałowy

- Termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r.

- Informacje i osoby upoważnione do kontaktów: Wiesława Kotecka, adres e-maił:spbielawy@vp.pl, w zakresie procedury: Wiesława Kotecka,

- Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy: w zakresie braku podstaw do wykluczenia - z postępowania wyklucza się Wykonawcę:

  - powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania rozumie się: występowanie powiązań kapitałowych lub osobowych w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

    - uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej prawa handlowego;

    - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki kapitałowej;

    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

    - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność  gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi zamówieniem określoną w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

  - Informacje dodatkowe w sprawie wykluczenia Wykonawców:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (t.j. Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.

    - Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:

      - Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

      - Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

      - Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie, o którym mowa powyżej, następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

    - Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy się Wykonawców na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576*:

- będącego obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

- będącego osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1;

- będącego osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lub 2, w tym Podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

  - Wykluczenie Wykonawcy na podstawie obowiązujących przepisów Prawa.

  - Zamawiający będzie weryfikował przesłanki wykluczenia, w szczególności na podstawie:

    - wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,

    - listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN.

*o ile dotyczy

- Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:

  - wypełniony formularz ofertowy – zał. 1,

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – zał. 2,

  - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał. 3,

  - aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi zamówieniem określoną w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

  - aktualny odpis z KRS lub CEIDG tj. sporządzony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Wykonawca może wskazać na dostępność dokumentu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez wykonawcę dokument.

- Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 - formularz ofertowy, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa Zamawiającego, z adnotacją: „Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Bielawach” oraz „Nie otwierać przed 20.12.2023 r. godz. 900”. Na kopercie należy umieścić również nazwę i adres Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty - dokumentów elektronicznie / skanu podpisanej oferty - dokumentów na adres e-mail: spbielawy@vp.pl do dnia 19.12.2023 r. do godziny 14:00. Decyduje data i godzina wpływu na skrzynkę e-mail.

Wyjaśnienie: Ofertę z załącznikami można wypełnić ręcznie, następnie podpisać i zeskanować – zapisać plik np. w formacie .pdf lub też wypełnioną ofertę z załącznikami tj. plik np. zapisany w formacie .pdf można przekazać w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie rozpatrywał nieczytelnych dokumentów złożonych w ofercie.

- Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami: do dnia 19.12.2023 r., do godziny 1400 w Sekretariacie Szkoły Podstawowej im.17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach, 99-423 Bielawy, ul. Parzew 20a

- Termin otwarcia ofert: 20.12.2023 r. godz. 900, w sekretariacie szkoły..

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie zamówienia w formularzu ofertowym.

  - Cenę należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w PLN.

  - Ceną podlegającą ocenie jest wartość łączna oferty brutto po uwzględnieniu rabatów.

  - W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie, Zamawiający przyjmuje 
za cenę oferty - cenę podaną słownie brutto.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny.

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty Wykonawców, którzy spełniają wymagania określone 
w zapytaniu ofertowym.

  - Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny o wadze 100% (100 pkt), gdzie: 1% = 1 punkt.

  - Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

  - O wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. Oferta wypełniająca wymagania w najwyższym stopniu otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom wypełniającym wymagane kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty, gdzie: 1% = 1 punkt.

  - W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert zawiera identyczną cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Maksymalna liczba punków do uzyskania wynosi: 100.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia.

  - Informację o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty / unieważnienia postępowania Zamawiający przekaże Wykonawcom.

  - Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub e-mailem o terminie podpisania umowy.

  - W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

- Pozostałe informacje.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom i zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bielawach.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych dokumentów.

  - Zamawiający dopuszcza jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów w toku postępowania.

- Zamawiający zamyka postępowanie bez podpisania umowy jeżeli:

  - nie została złożona żadna oferta,

  - żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia kwoty na realizację zamówienia,

  - stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że podpisanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego,

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, które dotyczą niniejsze zapytanie będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa  im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach, ul. Parzew 20, 99-423 Bielawy tel. 46 838 26 21.

- Inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) w szkole jest  Pani Katarzyna Owczarek,  email: iodspb@op.pl

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr SP.271.2.2023.

- Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  - osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy p.z.p.,

  - podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

- Dane osobowe przetwarzane będą okres wskazany w obowiązujących przepisach tj.

  - protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność,

  - jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, protokół postępowania wraz z załącznikami przechowuje przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego,

  - dokumentacja przetargowa przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników przetargu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z ustawą p.z.p. (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1 ustawa p.z.p.).

- Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.,

- Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:

  - prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  - prawo sprostowania oraz uzupełnienia danych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

  - prawo do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

  - prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).

- Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje:

  - prawo do usunięcia danych

  - prawo do przenoszenia danych

  - prawo wniesienia sprzeciwu

- W ramach działalności Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

- Korekta omyłek. Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie - Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie znajdujące się 
w Formularzu oferty,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności - inne omyłki polegające na niezgodności oferty zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty − niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

  - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 20.2.

- Dodatkowe informacje:

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy wybranemu, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

# Załączniki do zapytania:

- formularz ofertowy – zał. nr 1

- oświadczenie – zał. nr 2

- oświadczenie o oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego – zał. nr 3

- wzór umowy – zał. nr 4

Dyrektor  Szkoły Podstawowej

w Bielawach

Wiesława Kotecka

_______________________________

podpis osoby uprawnionej

Bielawy, dnia 12.12.2023 r.

SP.271.2.2023

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych

„Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Bielawach”

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP......................................................................................................................

REGON...............................................................................................................

adres e-mail: ……………………………………………………………………..

Dane dotyczące Zamawiającego

Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich

w Bielawach

ul. Parzew 20 A

99-423 Bielawy

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.: „Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Bielawach”, według wskazań Zamawiającego tj.:

- cena za jeden litr oleju opałowego (podana wg cennika producenta*) na dzień 12.12.2023 r., tj. _________________________zł/l netto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

- upust/ marża za jeden litr oleju opałowego od/do ceny netto producenta: upust __________________ zł/ marża________________ zł (jest stały(a) i będzie obowiązywał(a) przez cały czas trwania umowy).

- cena sprzedaży (netto) po uwzględnieniu upustu/marży: __________________________ zł/l

- wartość netto dla całego zamówienia: 28 000 litrów x cena sprzedaży netto  = _________________________ zł

podatek VAT ___ % _______________ zł

- wartość brutto dla całego zamówienia:  _________________ zł (słownie: _____________________ złotych)

- dostawa oleju odbywać się będzie autocysterną z dystrybutorem. Ilość dostarczonego oleju opałowego ustalana będzie na podstawie wskazań dystrybutora w temperaturze referencyjnej.

* Wysokość upustu/marży będzie podstawą późniejszych rozliczeń z Wykonawcą, z którym zostanie podpisana umowa. Rzeczywista cena oleju grzewczego będzie określana w fakturach przez Wykonawcę dla Zamawiającego jako cena hurtowa netto 1 l  oleju opałowego (olej do celów grzewczych) publikowana na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. w temperaturze referencyjnej 15°C, w dniu zamówienia paliwa ze stałą korektą wynikającą w wysokości upustu/marży, powiększona o VAT.

Ilość paliwa przyjmowana do w rozliczeniach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie rzeczywistą, dostarczoną ilością paliwa skorygowaną do ilości paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.

Podana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym wysokość upustu lub marży wyrażona w złotych od ceny hurtowej jednostkowej netto, zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw płynnych PKN ORLEN (w temperaturze referencyjnej 15°C), zamieszczonym na stronie www.orlen.pl, obowiązującym w dniu dostawy paliwa - nie ulega zmianie w całym okresie obowiązywania umowy.

Jestem  / nie jestem* podatnikiem podatku od towarów i usług w kraju Zamawiającego.

*właściwe  zaznaczyć

- Oświadczam, że: zapoznałem się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do podpisania umowy na ustalonych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że akceptuję wzór umowy, stanowiący zał. nr 4 do Zapytania ofertowego.

- Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r.

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax. ........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy

Wykaz osób z ramienia Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym:

- .................................................................................................

- .................................................................................................

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczam ponadto, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się                            o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Oświadczam, że następujące dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Zapytaniu ofertowym pkt. 8 podpkt 8.5., Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tj. (jeżeli dotyczy):

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, strony www.ceidg.gov.pl, https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/, należy podać informacje umożliwiające wyszukanie Wykonawcy, w szczególności nr NIP, nr REGON, nr KRS:

_____________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

OŚWIADCZAM, ŻE:

  - nie podlegam wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, dalej jako: „ustawa”).

  - nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.*

*o ile dotyczy

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................

Inne informacje Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________________

imię i nazwisko Wykonawcy,  miejscowość i data

SP.271.2.2023

Załącznik nr 2

Wykonawca

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP......................................................................................................................

REGON...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ

BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Bielawach” prowadzonego przez Szkołę Podstawową im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach, ul. Parzew 20 A, 99-423 Bielawy, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym oraz nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania.

_________________________________

Miejscowość, data

_____________________________________

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

_________________________________

Miejscowość, data

_____________________________

(podpis)

SP.271.2.2023

Załącznik nr 3

WYKONAWCA

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP......................................................................................................................

REGON...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWEGO I KAPITAŁOWEGO

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Bielawach”

Niniejszym oświadczam, że ja niżej podpisany nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

____________________________________

podpis(y) osoby (osób) upoważnionych

do podpisania niniejszej oferty

SP.271.2.2023

Załącznik nr 4

WZÓR - UMOWA NR …………………

zawarta w dniu __________________ r.  w Bielawach pomiędzy:

- Gminą Bielawy reprezentowaną przez Szkołę Podstawową im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach, ul. Parzew 20 A, 99-423 Bielawy, w imieniu której działa Wiesława Kotecka  - Dyrektor Placówki,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

- ………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Dostawcą”

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach.

- Dostarczony olej powinien charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami normy PN-C 96024:2011 Przetwory naftowe-Oleje opałowe oraz musi spełniać co najmniej następujące parametry:

  - Gęstość w temp. 15 oC – max. 860 kg/m3,

  - Wartość opałowa – min. 42 MJ/kg,

  - Temperatura zapłonu – min. 56 oC,

  - Zawartość siarki – max. 0,2 % (m/m),

  - Zawartość wody – max. 200 mg/kg,

  - Lepkość kinematyczna w 20 oC – max. 6 mm2/s.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu olej opałowy w ilości ok. 28 000 litrów od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r. Minimalna ilość oleju opałowego do zakupu wynosi: 4 000 litrów.

§ 2

- Realizacja dostawy oleju opałowego następowała będzie sukcesywnie po zgłoszeniu przez Zamawiającego do zbiorników Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach, ul. Parzew 20 A, 99-423 Bielawy.

- Wykonawca dostarczy olej w ciągu: 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez upoważnionego pracownika Zamawiającego lub Urzędu Gminy Bielawy.

- Wykonawca ma obowiązek do niezwłocznego zwrotnego potwierdzenia Zamawiającemu e-mailem otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na daną partię oleju.

- Strony przyjmują dla realizacji niniejszej umowy, że dniem roboczym jest dzień pracy Zamawiającego i Dostawcy w godzinach od 700 do 1200.

- Dostawa oleju opałowego odbywać się będzie środkami transportu Dostawcy wyposażonych w legalizowane urządzenia wypompowujące z urządzeniami pomiarowymi oraz jest możliwa jedynie w czasie pracy Zamawiającego i w obecności upoważnionego pracownika.

- Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bhp i p.poż. w trakcie realizacji zadania.

- Dostawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość dostaw w okresie obowiązywania umowy i dostarczyć Zamawiającemu olej opałowy o jakości zgodnej z Polskimi Normami, w ilościach i terminach przyjętych do realizacji, na swój koszt, do siedzib wskazanych w ust. 1.

- Dostawca gwarantuje dobrą jakość oleju opałowego i do każdej dostawy dołączy aktualne świadectwo jakości dostarczonego produktu wystawione przez producenta.

- Dostawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych świadectw legalizacji liczników tankowania, stanowiących wyposażenie autocystern.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru dostawy, która nie zostanie udokumentowana świadectwem jakości określonym w ust. 8.

- Dostawca oświadcza, że dostarczony każdorazowo opał, o którym mowa w niniejszej umowie, stanowi jego własność, nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz że nie jest ograniczony prawem do rozporządzania nim.

§ 3

Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są:

- ze strony Zamawiającego – p. Wiesława Kotecka, tel. (046) 838-26-21,  mail: spbielawy@vp.pl

- ze strony Dostawcy …………………,  tel. ….  mail: ………….

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za realizację przedmiotu umowy kwotę nie wyższą niż: ____________?   brutto, słownie:…………...….. złotych), wynikającą z wyliczenia - wartość netto dla całego zamówienia: 28 000 litrów x cena sprzedaży netto  = _________________________ zł, + podatek VAT ___ % ____________ zł, wartość brutto dla całego zamówienia:  …………….zł

- Cena za jeden litr oleju opałowego (podana wg cennika producenta – PKN ORLEN S.A.) na dzień 12.12.2023 r., tj. _________________________zł/l netto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

- Upust/ marża za jeden litr oleju opałowego od/do ceny netto producenta: upust __________________ zł/ marża________________ zł (jest stały(a) i będzie obowiązywał(a) przez cały czas trwania umowy).

- Podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym wysokość upustu lub marży wyrażona w złotych, o której mowa w ust. 3, od ceny hurtowej jednostkowej netto, zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw płynnych PKN ORLEN (w temperaturze referencyjnej 15°C), zamieszczonym na stronie www.orlen.pl, obowiązującym w dniu dostawy paliwa - nie ulega zmianie w całym okresie obowiązywania umowy.

- Wysokość upustu/marży jest podstawą do rozliczeń z Wykonawcą za dostawę oleju opałowego. Rzeczywista cena oleju grzewczego będzie określana w fakturach przez Wykonawcę dla Zamawiającego jako cena hurtowa netto 1 l oleju opałowego (olej do celów grzewczych) publikowana na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. w temperaturze referencyjnej 15°C, w dniu zamówienia paliwa ze stałą korektą wynikającą w wysokości upustu/marży, o której mowa w ust. 3, powiększona o VAT. Ilość paliwa przyjmowana do w rozliczeniach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie rzeczywistą, dostarczoną ilością paliwa skorygowaną do ilości paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.

- Obowiązek udokumentowania ceny hurtowej Ekoterm Plus (PKN ORLEN S.A.) w dniu dostawy ciąży na Dostawcy poprzez dołączenie od każdej dostawy oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego przedmiotową cenę.

- Podstawą zapłaty za dostarczony Zamawiającemu olej opałowy stanowić będzie faktura VAT wystawiona przez Dostawcę, po każdorazowej dostawie.

- Podatek VAT będzie naliczany bezpośrednio w fakturach za dostawę oleju opałowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca wystawia fakturę za dostarczony olej opałowy na: Nabywca: Gmina Bielawy, ul. Garbarska 11, 99-423 Bielawy, NIP: 834-177-90-75, Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach, ul. Parzew 20 A, 99-423 Bielawy.

- Wynagrodzenie wynikające z faktury, płatne będzie przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

- Strony ustalają, iż dopuszczają redukcję przedmiotu dostawy, wówczas Dostawca może żądać wyłącznie zapłaty za faktyczną ilość wykonanej dostawy.

- Rachunek Wykonawcy winien być wpisany na Białą Listę Podatników VAT pod rygorem podjęcia czynności wynikających z przepisów prawa.

- W przypadku nieterminowego regulowania należności, Dostawca może występować o odsetki ustawowe oraz może wstrzymać wykonanie dostaw do momentu uregulowania należności.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Dostawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

  - kopię faktury wystawioną przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę oraz dowód zapłaty niniejszej faktury,

  - oświadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iż Dostawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikającymi z zawartej między nimi umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy.

§ 5 - Zmiany umowy

      - Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy, w tym zmianę terminu realizacji umowy, w następujących przypadkach:

  - w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia,

  - zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia,

  - zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp.

  - uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.),

  - zmiany stanu prawnego, zmiany stawki podatku VAT, podatku akcyzowego itp. – zmiana obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów prawa,

  - braku możliwości kontynuacji dostawy z winy Zamawiającego,

  - konieczności zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy,

  - możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia,

  - w przypadku wystąpienia awarii, siły wyższej np. klęski żywiołowe, konflikt zbrojny, zdarzenia związane z działaniem sił natury, ogłoszenia stanu epidemicznego, pandemii itp.

  - niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zamówienia, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,

  - Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.

  - Z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego możliwe jest wydłużenia terminu wykonania zamówienia.

- Warunki dokonania zmian:

- zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie (w formie aneksu), pod rygorem nieważności,

- strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:

  - opisze zaistniałe okoliczności,

  - uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,

  - obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

  - opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.

- wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 6

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w realizacji dostawy – w wysokości 0,1% wartości dostawy - za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na realizację dostawy,

  - za dostarczenie towaru nie odpowiadającemu zamówieniu - w wysokości 10% umownej wartości dostawy,

  - za nieterminową wymianę oleju wadliwego na wolne od wad poza termin określony § 8 ust. 7, w wysokości 1,0 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień roboczy zwłoki,

  - za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z własnej woli – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 4 ust. 1.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 4 ust. 1, w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

- Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury.

§ 7

- W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonych materiałów, Zamawiający ma prawo zlecić przeprowadzenie badania dowolnie wybranych próbek dostarczonego materiału na ich zgodność z parametrami określonymi w umowie.

- W przypadku uzyskania wyniku stwierdzającego niezgodność materiału z warunkami określonymi umową Wykonawca zwraca Zamawiającemu koszty wykonania badania (tj. dostarczenia próby, transportu, przeprowadzenia badania i dostarczenia wyników do Zamawiającego). Koszty te Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wynik badania potwierdzający wady dostarczonego materiału jest tożsamy z uznaniem reklamacji, o której mowa w § 8. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wymiany materiału wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w § 8 ust. 7.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający ma prawo zlecenia kolejnego badania materiałów na koszt Wykonawcy, niezależnie od wyniku kolejnego badania.

§ 8

[Zasady reklamacji towarów wadliwych]

- Wykonawca udziela na olej gwarancji na okres 2 lat licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru dostaw.

- Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Roszczenia gwarancyjne z tytułu wad oleju Zamawiający zgłosi Wykonawcy w dowolny sposób (pisemnie) wraz z krótką informacją o rodzaju wady w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.

- Ujawnione wady oleju Zamawiający może reklamować w terminie do 7 dni roboczych od daty jego dostawy. W przypadku reklamacji towar wadliwy zostanie postawiony do dyspozycji Wykonawcy.

- Zamawiający dokonuje zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail ……………. Wykonawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie zgłoszenia poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: __________________________

- Wykonawca każdorazowo ustosunkowuje się do złożonej reklamacji w terminie do 3 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w terminie oznacza uznanie reklamacji przez Wykonawcę.

- Wymiana towaru wadliwego na wolny od wad następuje na koszt Wykonawcy w terminie do 2 dni roboczych od daty uznania reklamacji lub upływu terminu do ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad ponosi Wykonawca.

- W przypadku opóźnienia wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, co najmniej  o 2 dni robocze w stosunku do terminu określonego w ust. 7, Zamawiający ma prawo zlecić dostawę oleju innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną, zgodnie z § 6 ust. 1c).

§ 9

[Odstąpienie od umowy]

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z następujących okoliczności:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy,

- gdy została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go z rejestru,

- gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy,

- gdy Wykonawca utracił uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,

- gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

a) Wykonawca, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, opóźnia się z dostawą lub wymianą oleju wadliwego na wolne od wad, co najmniej o 5 dni roboczych w stosunku do terminu określonego w zapotrzebowaniu lub w wezwaniu do wymiany wadliwego oleju.

b) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową, nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§ 10

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszej umowy.

- Spory wynikłe na tle umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 11

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

_____________________________                                             __________________________________

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY